АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2014 										№ 44

с.Октябрьский Городок

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области         п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Саратовской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Татищевского муниципального района Саратовской области «Вестник Татищевского муниципального района».

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования                                              М.А.Степанов

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

от 07.04.2014 № 44

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Октябрьского муниципального образования

Татищевского муниципального района Саратовской области

2014 год

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Октябрьского муниципального образования   водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Сторожевского муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1 Октябрьское муниципальное образование Татищевского муниципального района Саратовской области является сельским поселением и входит в состав Татищевского муниципального района. Октябрьское муниципальное образование образовано в январе 2006 года.

Территория муниципального образования составляет 37885 га.

Общая площадь земель Октябрьского муниципального образования 37885 га, из них земли сельхоз назначения 27812 га, земли поселений – 2702 га.

В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов: деревни Константиновка, Новая Тепловка, поселок Тимирязевский, села Октябрьский Городок, Карамышка, Карякино, Куликовка, Кувыка. Административным центром муниципального образования является село Октябрьский Городок.

Расстояние от г. Саратова 50 км, от  районного центра р.п. Татищево - 12 км. Численность населения – 3678 человек. На территории муниципального образования проживает 21 национальность.

3.2. Климат

Климат - континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.  Средняя температура в январе составляет -15-17°С, в июле +16+19°С.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 40ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  160 см.  В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +40 ºС.

Осень теплая. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 300 мм, за зимний (с ноября по март) – 155 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

3.3. В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов: деревни Константиновка, Новая Тепловка,  поселок Тимирязевский, села Октябрьский Городок, Карамышка, Карякино, Куликовка, Кувыка. Административным центром муниципального образования является село Октябрьский Городок. Численность жителей 3678 человек.

Деревня Константиновка (численность населения 89 человек) расположена в 21 километрах от р.п Татищево. Планировка деревни прямоугольная, застройка свободная, дома каменные и деревянные с надворными постройками. Улица прямая с твердым покрытием. Ширина улицы 50 метров. Деревня электрифицирована, газифицирована, имеется водопровод.

Деревня Новая Тепловка (численность населения 57 человек) расположена в 27 километрах р.п. Татищево. В деревни улицы прямые с грунтовыми дорогами. Дома деревянные, кирпичные, деревня электрифицирована, газифицирована, в деревни имеются шахтные колодца. Водопровода и канализации нет.

Поселок Тимирязевский (численность населения 178 человека) расположен в 3 километрах р.п. Татищево. Планировка села неопределенной формы, застройка свободная, дома кирпичные, деревянные, с надворными постройками, улицы прямые. Поселок электрифицирован, газифицирован, имеется водопровод, канализация индивидуальная. Имеется одна артезианская скважина и одна водонапорная башня.

Село Октябрьский Городок (численность  населения 1707 человек) расположено в 12 километрах от р.п. Татищево. Планировка села прямоугольной формы, застройка плотная, дома преимущественно кирпичные, блочные, деревянные с надворными постройками. Улицы прямые, преимущественно с твердым покрытием, ширина улиц 15-40 метров. Село Октябрьский Городок электрифицировано, газифицировано, имеется водопровод, канализация индивидуальная.

Село Карамышка (численность  населения 428 человек) расположено в 19 километрах от р.п. Татищево. Дома кирпичные, блочные, деревянные. Населенный пункт электрифицирован, газифицирован, имеется водопровод, канализация индивидуальная.

Село Карякино (численностью населения 274 человек) расположено в  26 километрах от р.п. Татищево. Улицы прямые ширина 15-40 метров, село электрифицировано, газифицировано, имеется водопровод, канализация индивидуальная.

Село Куликовка (численность населения 290 человек) расположено в 29 километрах от р.п. Татищево, планировка села прямоугольной формы, застройка плотная, дома преимущественно кирпичные, блочные, деревянные. Все дома с надворными постройками. Улицы прямые,   ширина улиц 15-25 метров. Село Куликовка электрифицировано, газифицировано, имеется водопровод, канализация индивидуальная. В селе имеется коптаж.

Село Кувыка (численность населения 664 человек) расположена  в 9 километрах от р.п. Татищево. Планировка села прямоугольная, застройка плотная, дома одноэтажные деревянные и кирпичные. Улицы прямые. Часть улица Шигаева с твердым покрытием, ширина улиц 50 метров, село электрифицировано, газифицировано, имеется водопровод, канализация индивидуальная.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Октябрьский Городок.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Октябрьского МО входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	 зона реакционного назначения;

•	 производственные зоны;

•	комунально - коммерческая зона;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

•	зоны сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны.

3.5. Жилой фонд.

В Октябрьском муниципальном образовании жилой фонд включает в себя 1259 жилых домов общей площадью  62,6 тыс. кв. м, в том числе 9 многоквартирных дома, это 65 квартир, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением и канализацией.

Жилая застройка сел представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Октябрьского муниципального образования сформирован в селе Октябрьский Городок.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в с. Октябрьский Городок, с.Карамышка, с.Карякино, с.Куликовка, с.Кувыка, пос.Тимирязевский.

В Октябрьском муниципальном образовании  имеется четыре учреждения здравоохранения: Октябрьская врачебная  амбулатория, ФАП с. Карамышка, ФАП ст.Куликовка, ФАП с.Кувыка.

Таблица № 1.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов Октябрьского муниципального образования,  по состоянию на 01.01.2014 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Структурное подразделение МОУ «СОШ с. Октябрьский Городок» | с.Октябрьский Городок, ул. Уханова | 115 | 2 | Котова И.Е. тел. 5-33-70 |
| 2 | МДОУ «Детский сад с. Карамышка ТМР СО» | с.Карамышка, ул.Юбилейная | 15 | 1 | Лысенко В.А. 9033294995 |
| 3 | МДОУ «Детский сад с.Куликовка ТМР СО» | с.Куликовка, ул. Мира | 2 | 1 | Артюхова Н.А. 9379673712 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МОУ «СОШ с. Октябрьский Городок» | с.Октябрьский Городок, ул.Уханова | 85 | 2 | Котова И.Е. тел. 5-33-70 |
| 2 | Обособленное структурное подразделение филиал МОУ "СОШ с.Октябрьский Городок" в с.Карамышка | с.Карамышка, ул.Юбилейная | 23 | 1 | Устинов С.А. тел. 5-74-40 |
| 3 | Обособленное структурное подразделение филиал МОУ "СОШ с.Октябрьский Городок" в с.Куликовка | с.Куликовка, ул.Центральная | 29 | 1 | Хорошун Е.В. тел. 5-73-46 |
| 4 | МОУ «ООШ с. Кувыка» | с.Кувыка, ул.Шигаева | 128А | 1 | Иванова О.П. 5-85-18 |
| 5 | ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им. К.А.Тимирязева» | с.Октябрьский Городок, ул.Тимирязева | 1 | 4 | Митин П.Н. 5-31-20 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Татищевская центральная районная больница» Октябрьская врачебная амбулатория | с.Октябрьский Городок, ул.Уханова | 23 | 1 | Чернявская Р.Г. Тел. 5-34-66 |
| 2 | ФАП с. Карамышка | с. Карамышка, ул.Юбилейная | 33 | 1 | Мазур Е.В. |
| 3 | ФАП с.Куликовка | с.Куликовка, ул. Мира | 14 | 1 | Чигаева Е.Н. 5-73-42 |
| 4 | ФАП с.Кувыка | С.Кувыка, ул.Шигаева | 85 | 1 | 5-85-45 |
| 5 | ООО «Фарм Волга» Аптечный пункт | с. Октябрьский Городок, ул.Комсомольская | 52 | 1 | Парфеевец Т.Н. 5-34-75 |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | Дом культуры с. Октябрьский Городок | ул.Уханова | 58 | 2 | Коннова Е.Е. 9610529426 |
| 2 | Сельский клуб с.Карамышка | Юбилейная | 25 | 1 | Ягубова Л.Н. 9053228195 |
| 3 | Сельский клуб с. Карякино | Школьная | 1 | 1 | Фадеева Л.А. 9172166327 |
| 4 | Сельский клуб с.Куликовка | Мира | 14 | 1 | Аникина Е.О. 9279154740 |
| 5 | Сельский клуб с.Кувыка | Шигаева | 74А | 1 | Микова П.В. 9631126080 |
| 6. | Сельский клуб пос.Тимирязевский | Дружбы | 35 | 1 | Иванова О.Е. 9372594278 |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека с. Октябрьский Городок | Уханова | 58 | 2 | Мусатова М.А. 9173097519 |
| 2 | Библиотека с. Карякино | Школьная | 1 | 1 | Герасимова Г.М. 9063141986 |
| 3. | Библиотека с.Куликовка | Мира | 14 | 1 | Попова Л.Н. 5-73-30 |
| 4. | Библиотека с.Карамышка | Юбилейная | 25 | 1 | Митрофанова Н.А. 9093395320 |
| 5. | Библиотека с.Кувыка | Шигаева | 85 | 1 | Кожина Л.Н. 9603534077 |

Объекты торговли смешанными товарами

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Жиляков»» | с.Октябрьский Городок, ул.Уханова | 66 | Жиляков С.В. 5-32-98 |
| 2 | ИП «Котов» | с.Октябрьский Городок, ул. Уханова | 25 | Котов М.И. 9372632619 |
| 3 | ИП «Филатов» | с. Октябрьский Городок, ул. Комсомольская | 18 | Филатов И.Ю. 9172051514 |
| 4 | ИП «Громовенко» | с.Октябрьский Городок, ул. Уханова, д | 62 | Громовенко А.А. |
| 5 | ООО «Темп» | с.Октябрьский Городок, ул.Уханова с.Кувыка, ул. Шигаева с.Карамышка, ул.Юбилейная с.Константиновка, ул.Идолгская с.Куликовка, ул Мира | 64 72А 38 18 9 | Сериков А.Н. 5-86-21 |
| 6 | ИП «Маслов» | с. Октябрьский Городок, ул.Тимирязева | 3 | Маслов С.А. 9878015021 |
| 7 | ИП «Романюк» | с.Кувыка, ул. Шигаева | 104/2 | Романюк Л.А. 9631137224 |
| 8 | ИП «Ананикян» | с.Кувыка, ул. Шигаева | 76А | Ананикян Р.А. 9372420757 |
| 9 | ИП «Аушева» | с.Карамышка, ул.Юбилейная | 38А | Аушева Т.П. 9063473147 |
| 10 | ИП «Трушин» | с.Куликовка, ул. Новая | 1/1 | Трушин А.В. |
| 11 | ИП «Фатина» | с.Карякино, ул. Евтеева | 8 | Фатина Г.Б. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Октябрьский Городок – филиал ФГУП "Почта России" | Уханова | 85 | 1 | Шабрамова И.Н. 5-33-55 |
| 2 | с.Карамышка- филиал ФГУП "Почта России" | Юбилейная | 21 | 1 | Михасева Л.Н. 5-74-25 |

Банки

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Управление «Аткарское отделение» Саратовского отделения 8622/0714 | с.Октябрьский Городок, ул. Комсомольская | 52 | 1 | Жигунова А.Г. 5-33-76 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Октябрьского муниципального образования.

Инженерное обеспечение  Октябрьского муниципального образования включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Газоснабжение;

4.	Электроснабжение.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение

Приложение «Схема водоснабжения с. Октябрьский Городок», «Схема водоснабжения с.Кувыка», «Схема водоснабжения с.Куликовка», «Схема водоснабжения д.Константиновка», «Схема водоснабжения с.Карамышка», «Схема водоснабжения с.Карякино», «Схема водоснабжения пос.Тимирязевский».

Услуги водоснабжения в с. Октябрьский Городок оказывают 2 (два) потребительских кооператива «Источник» и «Родник».

Система водоснабжения в с.Октябрьский Городок включает в себя: 3 (три) артезианские скважины 2 (две) водонапорные башни.

Система водоснабжения в с.Кувыка включает в себя: артезианскую скважину и водонапорную башню.

Система водоснабжения в с.Куликовка вкючает в себя: коптаж и водонапорную башню.

Система водоснабжения в с.Карамышка включат в себя: 2 (две) артезианские скважины и 2 (две) водонапорные башни.

Система водоснабжения в с.Карякино включает в себя: артезианскую скважину, коптаж и 2 (две) водонапорные башни.

Система водоснабжения в пос.Тимирязевском включает в себя: артезианскую скважину и водонапорную башню.

Источником водоснабжения д.Тепловка являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется с помощью шахтных колодцев.

В  качестве гарантирующей организацией, осуществляющей на территории с. Октябрьский Городок Октябрьского муниципального образования деятельность по холодному водоснабжению определено ПК «Источник» и ПК «Родник».

Таблица № 3

Данные о водоснабжении

| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % - Общая протяженность, км - Износ, % | с.Октябрьский Городок - 13,5 км, - 90% с.Кувыка 6 км, 90% с.Куликовка 4 км, 90% д.Константиновка 1,5 км, 90% с.Карамышка 3,5 км, 90% с.Карякино 3,8 км, 90% пос.Тимирязевский 2 км, 90% |
| --- | --- |

В связи с тем, что на территории села Октябрьский Городок в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 50 лет - степень их износа составляет 90 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей - администрации муниципального образования, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

4.2. Водоотведение

Централизованной канализация на территории Октябрьского муниципального образования не имеется. В населенных пунктах Октябрьского муниципального образования образована индивидуальная канализация.